ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная программа учебной дисциплины "Электротехника и электроника" предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников технических специальностей групп 0100, 0900, 1000 1100, 1200, 1700, 2400, 2500, 2600,2700, 2900,3200, и является единой для всех форм обучения, а также для всех видов и типов образовательных учреждений, реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать:

- о роли и месте знаний по учебной дисциплине при освоении основной профессиональной образовательной программы по конкретной специальности и в сфере профессиональной деятельности техника;

уметь:

- рассчитывать параметры различных электрических цепей.

Примерная программа рассчитана на 60 часов (из них 18 часов лабораторных и практических занятий).

При разработке рабочей программы учебной дисциплины образовательное учреждение в зависимости от специфики подготовки специалистов может вносить дополнения и изменения в содержание, последовательность изучения учебного материала и распределение учебных часов по разделам (темам), а также перечень лабораторных и практических занятий при условии выполнения требований к уровню подготовки выпускников.

Рабочая программа рассматривается предметной (цикловой) комиссией и утверждается заместителем директора по учебной работе.

При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание студентов на ее прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть использованы в будущей практической деятельности.

Изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию студентов.

Для проведения занятий целесообразно использовать лекционно-семинарские занятия, применять технические средства обучения и вычислительную технику, организовывать экскурсии на предприятия и учреждения отрасли.

В процессе изучения дисциплины "Электротехника и электроника" рекомендуется проведение 2-х контрольных работ, задания для которых разрабатываются преподавателями учебного заведения  и утверждаются предметной (цикловой) комиссией.

Освоение дисциплины предлагает практическое осмысление ее разделов и тем на лабораторных и практических занятиях, в процессе которых студент должен закрепить и углубить теоретические знания, приобрести необходимые умения.

При проведении лабораторных и практических занятий учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек.

Предусмотренная программой тематика лабораторных и практических занятий носит рекомендательный характер и в рабочей программе может быть изменена в зависимости от специфики образовательного учреждения.

В содержании учебной дисциплины по каждой теме приведены требования к формируемым представлениям, знаниям и умениям.

Для проверки знаний студентов в рабочей программе рекомендуется указать, по окончании изучения каких разделов следует проводить рубежный контроль.

Форму и сроки проведения контроля по дисциплине определяет образовательное учреждение.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Наименование разделов и тем | Количество аудиторных часов при очной форме обучения |
| --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |
|  |  | лаб. занятия | практ. заня-тия |

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Введение | 2 |  |  |
| Раздел 1. | Электротехника | 34 | 6 | 2 |
| Тема 1.1. | Электрическое поле | 2 |  |  |
| Тема 1.2. | Электрические цепи постоянного тока | 6 | 2 |  |
| Тема 1.3. | Электромагнетизм | 2 |  |  |
| Тема 1.4. | Электрические цепи переменного тока | 4 | 2 |  |
| Тема 1.5. | Электрические измерения | 4 | 2 |  |
| Тема 1.6. | Трехфазные электрические цепи | 4 |  | 2 |
| Тема 1.7. | Трансформаторы | 4 |  |  |
| Тема 1.8. | Электромашины переменного тока | 2 |  |  |
| Тема 1.9. | Электрические машины постоянного тока | 2 |  |  |
| Тема 1.10. | Основы электропривода | 2 |  |  |
| Тема 1.11. | Передача и распределение электрической энергии | 2 |  |  |
| Раздел 2. | Электроника | 24 | 10 |  |
| Тема 2.1. | Физические основы электроники. Электронные приборы | 4 |  |  |
| Тема 2.2. | Электронные выпрямители и стабилизаторы | 4 | 2 |  |
| Тема 2.3. | Электронные усилители | 4 | 2 |  |
| Тема 2.4. | Электронные генераторы и измерительные приборы | 4 | 2 |  |
| Тема 2.5. | Электронные устройства автоматики и вычислительной техники | 4 | 2 |  |
| Тема 2.6. | Микропроцессоры и микро-ЭВМ | 4 | 2 |  |
| Всего по дисциплине: | 60 | 16 | 2 |

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ

Электрическая энергия, ее свойства и применение.

Основные этапы развития отечественной электроэнергетики, электротехники и электроники. Перспективы развития электроэнергетики, электротехники и электроники РФ.

Основное содержание учебной дисциплины "Электротехника и электроника", ее значение в подготовке к освоению новой техники, робототехники, прогрессивных технологий, станков ЧПУ и автоматических линий; ее связь с другими учебными дисциплинами.

Раздел 1.  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Тема 1.1.  Электрическое поле

Студент должен:

иметь представление:

- о расчете электрической напряженности и разности потенциалов в поле единичного заряда и в однородном поле;

- о выборе эквивалентной емкости различных соединений конденсаторов;

знать:

- основные свойства и характеристики электрического поля;

- закон Кулона и условия его применения;

- связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля;

- конденсаторы и их соединения.

Основные свойства и характеристики электрического поля. Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля заряженного конденсатора.

Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока

Студент должен:

знать:

- классификацию электрических цепей и их основных элементов;

- параметры активных и пассивных элементов электрической цепи, их вольтамперные характеристики;

- режимы работы электрической цепи;

- законы Ома и Кирхгофа;

- метод преобразования (свертывания) схем;

- алгоритм расчета электрических цепей постоянного тока методом контурных токов;

уметь:

- раскрывать понятия: ЭДС, разность потенциалов, напряжение, сопротивление, проводимость;

- производить анализ электрической цепи, рассчитывать полное сопротивление цепи, определять напряжение, ток, мощность и энергию на каждом участке цепи, составлять баланс мощностей;

- применять законы Ома для участка цепи и для полной цепи;

- составлять систему уравнений для электрической цепи на основе законов Кирхгофа для узла и контура;

- производить расчет электрической цепи методом контурных токов, составлять простейшие электрические цепи;

- производить измерения в цепях постоянного тока.

Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики. Пассивные и активные элементы электрической цепи.

Элементы схемы электрической цепи: ветвь, узел, контур.

Электродвижущая сила (ЭДС). Электрическое сопротивление. Электрическая проводимость. Резистор. Соединение резисторов.

Режимы работы электрической цепи: холостой ход, номинальный, рабочий, короткого замыкания. Баланс мощностей. КПД.

Основы расчета электрической цепи постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа. Расчет электрических цепей произвольной конфигурации методом контурных токов.

# Лабораторное занятие 1

Опытная проверка свойств последовательного, параллельного и смешанного соединения резисторов.

Тема 1.3.  Электромагнетизм

Студент должен:

иметь представление:

- об электромагнитной силе, действующей на проводник с током в магнитном поле и силы взаимодействия между параллельными проводниками с токами;

- об определении ЭДС электромагнитной индукции в проводнике, движущемся в магнитном поле;

- о физическом смысле понятий индуктивности собственной и индуктивности взаимной;

- о пользовании характеристиками намагничивания ферромагнит-ных материалов и электротехнических сталей.

знать:

- основные свойства и характеристики магнитного поля;

- закон Ампера и условия его применения;

- физический смысл понятия индуктивности;

- закон Ленца и его физический смысл;

- область применения ферромагнитных материалов;

- процесс наведения ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле.

Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Индуктивность: собственная и взаимная.

Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. Магнитные свойства вещества. Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис.

Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле.

Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока

Студент должен:

знать:

- параметры цепей синусоидального тока и их сущность: активное сопротивление, реактивное емкостное, индуктивное и полное сопротивления;

- разность фаз;

- активную, реактивную и полную мощности;

- коэффициент мощности;

- законы Ома и Кирхгофа для цепи синусоидального тока;

- связь мгновенного, амплитудного, среднего и действующего значений ЭДС, напряжения, тока;

- фазовые соотношения между напряжением и током на отдельных участках цепи;

- порядок построения векторных диаграмм токов, напряжений, сопротивлений, мощностей;

- физическую сущность процессов, протекающих в электрической RLC-цепи переменного тока;

- физическую сущность явлений: резонанс напряжений, резонанс токов;

- условия возникновения резонанса напряжений и резонанса токов;

уметь:

- строить временные диаграммы, рассчитывать параметры синусоидальных сигналов по временным диаграммам;

- применять законы Ома и Кирхгофа для расчета цепей синусоидального тока;

- определять характер электрической цепи, производить расчет цепи синусоидального тока, составлять баланс мощностей;

- определять по параметрам электрической RLC-цепи ее резонансную частоту, добротность, разность фаз напряжения и тока, коэффициент мощности;

- производить графический расчет цепи синусоидального тока, строить векторные диаграммы сопротивлений, напряжений, мощностей;

- по векторным диаграммам определять параметры электрической цепи синусоидального тока;

- производить измерения в однофазных цепях синусоидального тока.

Общая характеристика цепей переменного тока. Амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза синусоидального тока. Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значения ЭДС, напряжения, тока.

Изображение синусоидальных величин с помощью временных и векторных диаграмм.

Электрическая цепь: с активным сопротивлением; с катушкой индуктивности (идеальной); с емкостью. Векторная диаграмма. Разность фаз напряжения и тока.

Неразветвленная электрическая RLС-цепь переменного тока. Треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. Коэффициент мощности. Баланс мощностей. Расчет электрической цепи, содержащей источник синусоидальной ЭДС.

# Лабораторное занятие 2

Исследование неразветвленной RLС-цепи синусоидального тока.

Тема 1.5. Электрические измерения

Студент должен:

знать:

- роль и значение электротехнических измерений в науке и технике;

- принцип действия и назначение электроизмерительных приборов магнитоэлектрического, электромагнитного, электродинамиче-ского, индукционного измерительных механизмов;

- правила пользования цифровыми электроизмерительными приборами;

- погрешности измерения;

уметь:

- различать тип и характеристики измерительных приборов по условным обозначениям;

- пользоваться электроизмерительными приборами магнитоэлектрического, электромагнитного, электродинамического, индукционного измерительных механизмов;

- пользоваться цифровыми приборами, выбирать предел измерения;

- определять погрешности электроизмерительных приборов по данным измерений;

- выбирать прибор для измерения c наименьшей погрешностью различных электрических величин;

- составлять схемы включения приборов при измерении различных электрических величин.

Основные понятия измерения. Погрешности измерений.

Классификация электроизмерительных приборов.

Измерение тока и напряжения. Магнитоэлектрический измерительный механизм, электромагнитный измерительный механизм.

Измерение мощности. Электродинамический измерительный механизм. Измерение мощности в цепях постоянного и переменного токов.

Индукционный измерительный механизм. Измерение электрической энергии.

Измерение электрического сопротивления, измерительные механизмы. Косвенные методы измерения сопротивления.

# Лабораторное занятие 3

Проверка измерительного прибора по эталонному.

Тема 1.6. Трехфазные электрические цепи

Студент должен:

знать:

- схемы соединений звездой и треугольником трехфазных генераторов и трехфазных приемников электрической энергии;

- принцип работы трехфазной электрической цепи, порядок соединения обмоток трехфазных генераторов звездой и треугольником;

- соотношение между фазным и линейным напряжениями, соотношение между фазным и линейным токами при различных соединениях нагрузки;

- принцип построения векторной диаграммы для трехфазной цепи;

- распределение мощности в нагрузке;

- назначение нейтрального (нулевого) провода;

уметь:

- определять вид трехфазной электрической цепи при подключении нагрузки звездой и треугольником;

- различать симметричную и несимметричную нагрузки;

- производить расчет трехфазной электрической цепи при симметричной нагрузке;

- определять фазные и линейные напряжения, фазные и линейные токи при различных соединениях нагрузки, мощность одной фазы и трехфазной цепи в целом;

- определять коэффициент мощности;

Соединение обмоток трехфазных источников электрической энергии звездой и треугольником. Трехпроводные и четырехпроводные трехфазные электрические цепи. Фазные и линейные напряжения, фазные и линейные токи, соотношения между ними. Симметричные и несимметричные трехфазные электрические цепи. Нейтральный (нулевой) провод и его назначение. Векторная диаграмма напряжений и токов. Передача энергии по трехфазной линии.

# Практическое занятие

Расчет симметричной трехфазной электрической цепи при соединении нагрузки звездой и треугольником.

Тема 1.7. Трансформаторы

Студент должен:

иметь представление:

- об определении типов трансформатора;

- о различных режимах работы трансформатора;

- об определении потери мощности и КПД трансформатора по данным измерений токов и напряжений;

знать:

- устройство и принцип действия однофазного трансформатора;

- режимы работы однофазного трансформатора;

- номинальные параметры однофазного и трехфазного трансформаторов;

- типы трансформаторов и их применение;

Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансфор-матора.

Режимы работы трансформатора. Номинальные параметры трансфор-матора: мощность, напряжение и токи обмоток. Потери энергии и КПД трансформатора. Типы трансформаторов и их применение: трехфазные, многообмоточные, измерительные, автотрансформаторы.

Тема 1.8. Электромашины переменного тока

Студент должен:

иметь представление:

- об определении частоты вращения ротора по значению скольжения и частоте тока в сети;

- об определении типов и параметров машин переменного тока по их маркировке.

знать:

- устройство и принцип действия электрических машин переменного тока;

- принцип обратимости электрических машин переменного тока;

- основные характеристики асинхронных двигателей и синхронных генераторов;

- причину, по которой частота вращения ротора асинхронного двигателя меньше синхронной.

Назначение машин переменного тока и их классификация.  Получение вращающегося магнитного поля в трехфазных электродвигателях и генераторах. Устройство электрической машины переменного тока: статор и его обмотка, ротор и его обмотка. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Частота вращения магнитного поля статора и частота вращения ротора. Вращающий момент асинхронного двигателя. Скольжение. Рабочий процесс асинхронного двигателя и его механическая характеристика. Потери энергии и КПД асинхронного двигателя.

Синхронные машины и область их применения.

Тема 1.9. Электрические машины постоянного тока

Студент должен:

иметь представление:

- об определении типов и параметров машин постоянного тока по их маркировке;

- о генераторах постоянного тока;

знать:

- устройство и принцип действия электрических машин постоян-ного тока;

- принцип обратимости электрических машин постоянного тока;

- основные характеристики двигателей и генераторов постоянного тока;

- физическую сущность явления – "реакция якоря".

Назначение машин постоянного тока и их классификация.

Устройство и принцип действия машин постоянного тока: магнитная цепь, коллектор, обмотка якоря. Рабочий процесс машины постоянного тока: ЭДС обмотки якоря, реакция якоря, коммутация.

Генераторы постоянного тока, двигатели постоянного тока, общие сведения. Электрические машины с независимым возбуждением, с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением.

Потери энергии и КПД машин постоянного тока.

Тема 1.10. Основы электропривода

Студент должен:

иметь представление:

- о выборе типа электродвигателя по механическим характеристикам рабочей машины;

- о расчете мощности двигателя при повторно-кратковременном режиме работы;

- об анализе работы схем управления электродвигателей;

знать:

- функциональную блок-схему электропривода;

- методику расчета мощности электродвигателя при повторно-кратковременном режиме работы.

Понятие об электроприводе. Механические характеристики нагрузочных устройств. Расчет мощности и выбор двигателя при повторнократковременном режиме. Аппаратура для управления электроприводом.

Тема 1.11. Передача и распределение электрической энергии

Студент должен:

иметь представление:

- об определении конструкции и области применения проводов и кабелей по их маркировке;

- о расчетах сечения проводов и кабелей по допускаемой токовой нагрузке и потере напряжения;

знать:

- преимущества объединения энергосистем;

- потери напряжения и энергии в проводах ЛЭП;

- метод выбора сечения проводов по таблицам допустимых нагрузок;

- назначение защитного заземления и защитного зануления в электроустановках;

Электроснабжение промышленных предприятий.

Электрические сети промышленных предприятий: воздушные линии; кабельные линии; внутренние электрические сети и распределительные пункты; электропроводки.

Выбор сечений проводов и кабелей: по допустимому нагреву; с учетом защитных аппаратов; по допустимой потере напряжения.

Эксплуатация электрических установок. Защитное заземление. Защитное зануление.

Раздел 2. ЭЛЕКТРОНИКА

Тема 2.1. Физические основы электроники.

Электронные приборы

Студент должен:

иметь представление:

- об определении параметров полупроводниковых приборов по их характеристикам;

- об определении типов полупроводниковых приборов по их маркировке;

знать:

- физические процессы, происходящие в "p-n" переходе при его прямом и обратном включениях;

- принцип работы полупроводниковых диодов, стабилитронов, биполярных и полевых транзисторов, тиристоров;

- основные параметры и назначение полупроводниковых приборов.

Электропроводимость полупроводников. Собственная и примесная проводимость. Электронно-дырочный переход и его свойства. Прямое и обратное включение "p-n" перехода.

Полупроводниковые диоды: классификация, свойства, маркировка, область применения.

Биполярные транзисторы: классификация, принцип действия, назначение, область применения, маркировка. Физические процессы в биполярном транзисторе. Динамический режим работы, температурные и частотные свойства биполярных транзисторов.

Полевые транзисторы: принцип работы, маркировка, область применения.

Тиристоры: классификация, характеристики, область применения, маркировка.

Тема 2.2. Электронные выпрямители и стабилизаторы

Студент должен:

знать:

- основные параметры электронных выпрямителей;

- принцип работы схем однополупериодного, двухполупериодного и трехфазного выпрямителей;

- основные требования, предъявляемые к сглаживающим фильтрам;

- основные параметры электронных стабилизаторов напряжения и тока;

- принцип работы стабилизаторов постоянного напряжения и тока;

уметь:

- составлять схемы однополупериодного и двухполупериодного  выпрямителей;

- изображать графики мгновенных значений выпрямленных напряжений и токов для различных типов выпрямителей;

- графически пояснять работу схем выпрямления;

- рассчитывать по осциллограмме напряжения, значения выпрямленных напряжения и тока для схем выпрямления;

- объяснять работу различных сглаживающих фильтров, электронных стабилизаторов напряжения и тока.

Основные сведения, структурная схема электронного выпрямителя. Однофазные выпрямители. Сглаживающие фильтры.

Основные сведения, структурная схема электронного стабилизатора. Стабилизаторы напряжения. Стабилизаторы тока.

# Лабораторное занятие 4

Исследование входного напряжения однополупериодного и двухполупериодного выпрямителя с помощью осциллографа.

Тема 2.3. Электронные усилители

Студент должен:

знать:

- основные технические характеристики электронных усилителей;

- принцип работы усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе;

- принцип работы многокаскадного, импульсного и избирательного усилителей;

- назначение обратной связи в усилителях;

уметь:

- снимать и строить амплитудно-частотную характеристику электронного усилителя;

- по АЧХ определять коэффициент усиления усилителя и его полосу пропускания, граничные частоты рабочего диапазона;

- выражать коэффициенты усиления усилителя по току, по напряжению, по мощности в логарифмических единицах - децибелах (дБ).

Основные технические характеристики электронных усилителей.

Принцип работы усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе.

Обратная связь в усилителях.

Многокаскадные,  импульсные и избирательные усилители.

### Лабораторное занятие 5

Исследование амплитудной и амплитудно-частотной характеристик однокаскадного усилителя на биполярном транзисторе.

Тема 2.4. Электронные генераторы и измерительные приборы

Студент должен:

знать:

- принцип работы различных типов электронных генераторов и их применение;

- сущность переходных процессов в RC-цепях;

- принцип работы электронного вольтметра и осциллографа;

уметь:

- объяснять принцип работы генераторов LC-типа и RC-типа;

- объяснять принцип работы импульсных генераторов: мультивибратора, триггера, генератора линейно изменяющегося напряжения;

- пользоваться осциллографом для наблюдений формы напряжений и токов;

- по осциллограммам напряжений и токов определять параметры электрических сигналов;

- по параметрам схемы электронного генератора определять его рабочую частоту и период колебаний;

- пользоваться электронным вольтметром.

Генераторы синусоидальных колебаний: LC-типа и RC-типа.

Переходные процессы в RC-цепях.

Импульсные генераторы: мультивибратор, триггер.

Генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН- генератор).

Электронные стрелочные и цифровые вольтметры.

Электронный осциллограф.

### Лабораторное занятие 6

Исследование формы выходного напряжения электронных генераторов при помощи осциллографа.

Тема 2.5. Электронные устройства автоматики и

вычислительной техники

Студент должен:

знать:

- назначение автоматического контроля, управления и регулирования;

- назначение и типы измерительных преобразователей и исполнительных электродвигателей;

- устройство, принцип работы и назначение электромагнитного реле;

уметь:

- различать измерительные преобразователи по принципу действия и назначению;

- различать типы исполнительных элементов, электромеханических промежуточных элементов систем автоматики по принципу действия и назначению;

- определять параметры срабатывания и возврата электромагнитного реле.

Структура системы автоматического контроля, управления и регулирования.

Измерительные преобразователи. Измерение неэлектрических величин электрическими методами. Параметрические преобразователи: резистивные, индуктивные, емкостные. Генераторные преобразователи.

Исполнительные элементы: электромагниты; электродвигатели постоянного и переменного токов, шаговые электродвигатели.

Электромагнитное реле.

# Лабораторное занятие 7

Исследование характеристик электромагнитного реле.

Тема 2.6. Микропроцессоры и микро-ЭВМ

Студент должен:

знать:

- место микропроцессоров и микро-ЭВМ в структуре средств вычислительной техники;

- объективную необходимость применения микропроцессоров и микро-ЭВМ для комплексной автоматизации управления производством, в информационно-измерительных системах, технологическом оборудовании;

- принцип работы микропроцессоров и микро-ЭВМ, полупроводниковых запоминающих устройств, логических элементов;

- основные логические операции  И, ИЛИ, НЕ и их комбинации;

- способы изображения логических чисел;

- двоичную и десятичную систему счисления;

уметь:

- описывать архитектуру и функции микропроцессоров и микро-ЭВМ;

- объяснять место и роль интерфейса в микропроцессорах и микро-ЭВМ;

- описывать элементы, входящие в периферийное устройство микро-ЭВМ;

- пользоваться элементами формальной логики;

- составлять таблицы истинности;

- переводить числа из десятичной системы счисления в двоичную систему и обратно;

- пользоваться справочной литературой по интегральным микросхемам.

Понятие о микропроцессорах и микро-ЭВМ. Устройство и работа микро-ЭВМ. Структурная схема, взаимодействие блоков.

Арифметическое и логическое обеспечение микропроцессоров и микро-ЭВМ.

Микропроцессоры с жесткой и гибкой логикой.

Интегральные схемы микроэлектроники.

Периферийные устройства микро-ЭВМ.

# Лабораторное занятие 8

Знакомство с различными типами микро-ЭВМ, периферийными устройствами и их работой.

## ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника. – М.: Энергия, 1992.

Федотов В.И. Основы электроники. – М.: Высшая школа, 1990.

Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. – М.: Мастерство, 2001.

Березкина Т.Ф., Гусев Н.Г., Масленников В.В. Задачник по общей электротехнике с основами электроники. – М.: Высшая школа, 1983.

Чекалин Н.А. Руководство по проведению лабораторных работ по общей электротехнике. – М., 1983.

Масленников В.В. Руководство по проведению лабораторных работ по основам электроники. – М., 1985.

Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике. – М.: Энергия, 1978.

Волынский Б.А., Зейн Е.Н., Шатерников В.Е. Электротехника. – М.: Энергоатомиздат, 1987.

Гордин Е.М. и др. Основы автоматики и вычислительной техники. – М.: Машиностроение, 1978.

Татур Т.А. Основы теории электрических цепей. – М.: Высшая школа, 1980.

Полупроводниковые приборы. Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы: Справочник /Под ред. Перельмана Б.Л. – М.: Радио и связь, 1981.

Транзисторы для аппаратуры широкого применения: Справочник /Под ред. Перельмана Б.Л. – М.: Радио и связь, 1981.

Якубовский С.В., Ниссельсон Л.И., Кулешова В.И. и др. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник. – М.: Радио и связь, 1990.

Данилов И.А., Иванов П.М. Дидактический материал по общей электротехнике с основами электроники. – М.: Мастерство, 2000.

## СОДЕРЖАНИЕ

| Пояснительная записка..................................................................... | 3 |
| --- | --- |
| Примерный тематический план учебной дисциплины…………… | 5 |
| Примерное содержание учебной дисциплины.................................. | 7 |
| Перечень рекомендуемой литературы……………………………… | 23 |

Подписано в печать ……………. Формат 90x88/16. Уч.-изд. л. ………... Усл. печ. л. …………. Тираж ……..… экз.

Институт проблем развития среднего профессионального образования 109316, Москва, Волгоградский пр-т, 43

Отпечатано в отделе тиражирования ИПР СПО 107066, г. Москва, ул. Ольховская, 14