Программа профессионального обучения и социальной адаптации для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII вида (адаптивная, далее – программа) составлена государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ставропольского края «ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ имени казачьего генерала В. П. Бондарева на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ (утвержден приказом Минобрнауки России от 13.03.2018г № 178 (зарегистрировано в Минюсте России 28.03.2018г № 50543);

с учетом требований Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. № 243; выпуск 3, Раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»);

с учетом требований профессиональных стандартов:

- Каменщик (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г.  № 1150н);

| # 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ # 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ # 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ # 4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ # 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) – 216 часов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1. паспорт ПРОГРАММЫ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП. 01  Выполнение  работ по профессии 12680 Каменщик

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации  (для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII вида) по профессиям: 12680 Каменщик.

Программа профессионального модуля может быть использована для профессиональной переподготовки по рабочей профессии 12680 Каменщик.

1.2.  Место профессионального модуля в структуре программы:

профессиональный модуль включен в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: В результате освоения программы учебной дисциплины профессионального цикла обучающийся должен

уметь:

- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ;

- подбирать требуемые материалы для каменной кладки;

- приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки;

- устанавливать леса и подмости;

- соърездавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ;

- производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку;

- выполнять армированную кирпичную кладку;

- производить кладку стен облегченных конструкций;

- выполнять бутовую и бутобетонную кладки; выполнять смешанные кладки;

- выкладывать перегородки из различных каменных материалов;

- соблюдать безопасные условия труда;

- устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов;

- проверять качество материалов для каменной кладки;

- контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение швов;

- контролировать вертикальность и горизонтальность кладки;

- проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта;

- заменять разрушенные участки кладки; пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнёзда и проёмы;

В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:

- нормокомплект каменщика;

- виды, назначение и свойства материалов, для каменной кладки;

- правила техники безопасности при выполнении каменных работ:

- правила чтения чертежей и схем каменных конструкций;

- правила разметки каменных конструкций: общие правила кладки;

- системы перевязки кладки;

- порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки;

- технологию армированной кирпичной кладки;

- технологию кладки стен облегчённых конструкций;

- технологию бутовой и бутобетонной кладки;

- технологию смешанной кладки;

- технологию кладки перегородки из различных каменных материалов;

- правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ:

- требования к заделке швов:

- виды монтажных соединений;

- правила техники безопасности; назначение и виды гидроизоляции;

- виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ;

- технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных материалов;

- ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий;

- способы разборки кладки;

- технологию разборки каменных конструкций;

- способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнёзд;

- технологию заделки балок и трещин различной ширины;

- технологию ремонта облицовки.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

- учебной практики – 216 часов.

- Вид деятельности и компетенции выпускника

ПМ 01. Выполнение каменных работ

ПК 0.1. Выполнять	подготовительные работы	при	производстве каменных работ;

ПК 0.2. Производить общие каменные работы различной сложности;

ПК 0.3. Производить монтажные работы при возведении кирпичных зданий;

ПК 0.4. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки;

ПК 0.5. Контролировать качество каменных работ;

ПК 0.6. Производить ремонт каменных конструкций.

2.1. Тематический план профессионального модуля

| Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа, часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа, часов |  |  |
| УП.01.01. Учебная практика | 216 | 216 |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 216 | 144 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю УП.01  Выполнение работ по профессии  12680 Каменщик

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала | Количество часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК 01. 01 Кладка и ремонт каменных конструкций и зданий. |  |  |  |
| Раздел 1. Выполнение каменных работ |  | 216 |  |
| Тема 1.0. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. | Содержание | 12 |  |
|  | Правила и нормы безопасности труда в учебных мастерских |  |  |
|  | Введение в профессию. Урок - экскурсия « Знакомство с каменной мастерской и со строительным полигоном» |  |  |
|  | Требования безопасности к производственному обучению и производственному процессу. |  |  |
|  | Техника безопасности по перемещению грузов, и причины травматизма. |  |  |
|  | Пожарная безопасность. Причины пожаров в учебных мастерских, и в других помещений учебных заведений. |  |  |
|  | Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. |  |  |
|  | Основные правила и нормы электробезопасности. Правила пользования электронагревательными приборами и электроинструментами; виды электротравм. Оказание первой помощь |  |  |
| Тема 1.1. Общие сведения о каменной кладке. | Содержание | 24 |  |
|  | Виды каменных кладок и материалы. | 6 |  |
|  | Структура каменной кладки. Элементы кирпичной кладки . | 6 |  |
|  | Правила разрезки каменной кладки. | 6 |  |
|  | Системы перевязки и область их применения. | 6 |  |
| Тема 1.2. Инструменты и приспособления каменщика. Средства подмещивания | Содержание | 24 |  |
|  | 1. Инструменты, приспособления и инвентарь для выполнения кирпичной кладки: виды, устройство и назначение. | 6 |  |
|  | 2. Виды и устройство лесов и подмостей. | 6 |  |
|  | 3. Организация рабочего места каменщика. | 6 |  |
|  | 4. Выбор приспособлений и инструментов для выполнения кладочных работ | 6 |  |
| Тема 1.3 Технология кирпичной кладки | Содержание | 36 |  |
|  | 1.Кирпичная кладка по однорядной цепной системе перевязки швов. Способы расстилания и разравнивания раствора. | 6 |  |
|  | 2.Способы кирпичной кладки: особенности, область применения, последовательность выполнения: вприсык, вприсык с подрезкой раствора ,вприжим, вполуприсык | 6 |  |
|  | 3.Кладка перегородок, стен, простенков. | 6 |  |
|  | 4.Кладка углов, примыканий и пересечений. | 6 |  |
|  | 5.Армирование кирпичной кладки. | 6 |  |
|  | 6.Требования к качеству кладки, способы проверки качества. | 6 |  |
| Тема 1.4. Кирпичная кладка по многорядной и трехрядной системе перевязки швов. | Содержание | 36 |  |
|  | 1. Приемы кирпичной кладки по многорядной системе перевязки швов. | 6 |  |
|  | 2. Кладка прямолинейных стен простенков в 1,5 и 2 кирпича | 6 |  |
|  | 3. Установление порядовки и натягивание причалки. | 6 |  |
|  | 4. Подача кирпича на стену и разложение на стене, растилание и разравнивания раствора на стене. | 6 |  |
|  | 5. Кладка столбов 1,2х2,5 кирпича, 2х2,5 кирпича, 2,5х2,5 кирпича, перевязка швов при кладке столбов. | 6 |  |
|  | 6. Кладка простенков шириной до 1м, проверка правильно, и контроль качества выполнения кладки. | 6 |  |
| Тема 1.5 Лицевая и декоративная кладка | Содержание | 24 |  |
|  | 1. Декоративная кладка: назначение, виды. | 6 |  |
|  | 2. Облицовка фасадов зданий: виды, способы. Требования к качеству облицовки и декоративной кладки | 6 |  |
|  | 3. Выполнение кладки с одновременной их облицовкой их лицевых кирпичом. | 6 |  |
|  | 4. Безопасность труда при выполнении декоративной кладки и облицовке фасадов. | 6 |  |
| Тема 1.6. Кладка из природных камней | Содержание | 24 |  |
|  | 1. Кладка из бутового камня | 6 |  |
|  | 2. Бутобетонная кладка | 6 |  |
|  | 3. Кладка бутового фундамента по залив | 6 |  |
|  | 4. Тесовая кладка. Техника безопасности и контроль качества | 6 |  |
| Тема 1.7 Каменные работы в различных климатических условиях | Содержание | 12 |  |
|  | 1. Особенности, преимущества и недостатки выполнения каменных работ в зимних условиях. Способы кладки в зимних условиях и в тепляках. | 6 |  |
|  | 2. Приготовление и транспортировка растворов в зимних условиях. Безопасность труда. | 6 |  |
| Раздел 2 . Гидроизоляция каменных конструкций Тема 2.1. Технология гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки. | Содержание | 12 |  |
|  | 1. Виды, назначение и применение гидроизоляции в строительстве. Инструменты, инвентарь и материалы, используемые при устройстве гидроизоляции. | 6 |  |
|  | 2. Устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции и последовательность выполнения гидроизоляции. Требования к качеству гидроизоляции, способы определения качества. Безопасность труда при выполнении гидроизоляционных работ. | 6 |  |
| Раздел 3. Ремонт и восстановление каменных конструкций Тема 3.1. Технология ремонта каменных конструкций | Содержание | 12 |  |
|  | 1. Дефекты кирпичной кладки и ее разборка | 6 |  |
|  | 2. Ремонт каменной кладки. Усиление каменных конструкций | 6 |  |
| Учебная практика Виды работ: - ознакомление с оборудованием каменной мастерской, проведение инструктажей по охране труда при производстве учебных занятий. -выполнения типовых рабочих операций, применяемых при подготовке к выполнению каменных работ ( разметка ,учебного места , организации рабочего места,). -выполнения типовых рабочих операций, с применением макетов кирпича по цепной системе перевязки швов. -выполнения типовых рабочих операций, с применением макетов кирпича по многорядной системе перевязки швов. -выполнения типовых рабочих операций, с применением макетов кирпича по трехрядной системе перевязки швов. -выполнения типовых рабочих операций, с применением известкового раствора по цепной системе перевязки швов. -выполнения типовых рабочих операций, с применением известкового раствора по многорядной системе перевязки швов. -выполнения типовых рабочих операций, с применением известкового раствора по трехрядной системе перевязки швов. - кладка столбов разного сечения по трехрядной системе перевязки швов. |  | 216 |  |
| Учебная практика |  | 216 |  |

4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета « Кабинет строительного производства», учебный полигон каменных и монтажных работ или учебный участок каменных и монтажных работ.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Кабинет строительного производства»

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий);

- комплекты инструкционно-технологических карт и бланков технологической документации;

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные и электрифицированные стенды, макеты и действующие устройства);

- комплект инструментов и приспособлений;

- нормокомплект каменщика.

Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение, видеофильмы, кинофильмы.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

Оборудование учебного полигона каменных и монтажных работ: натуральные образцы, макеты, модели, схемы применяемый инструмент и приспособления, инструкционно-технологические карты, технологическая документация.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

- Ищенко, И.И. Каменные работы / И.И. Ищенко. - М.: Высшая школа; Издание 5-е, перераб. и доп., 2016. - 240 c.

- Перич, А.И. Строим дом легко и просто / А.И. Перич. - М.: Аделант, 2014. - 288 c

- Мунчок Л.А./Конструкции малоэтажных зданий/учебное пособие.-Изд-во : Курс,2017

Дополнительные источники:

- Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-наДону: Феникс 2017.

- В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-наДону: Феникс 2018.

- Стаценко А.С. Технология бетонных работ. Учеб.пособ. - Минск: Высшая школа, 2016.

- Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2019.

- Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве. Учебное пособие для Ссузов. - М.: ИЦ "Академия" 2017.

- Сугробов Н.П.Общестроительные работы Уч.пос., НПО - М.: ИЦ Академия"2018.

- Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ "Академия" 2019.

# 4.3.     Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика проводится на базе образовательного учреждения, т.е. на учебном полигоне или учебном участке каменных и монтажных работ. Производственная практика проводится на учебном полигоне (при наличии) или на производстве.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 12680  Каменщик» является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля и учебных дисциплин по «Материаловедению» и « Охрана труда»

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего или среднего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение работ по профессии  12680 Каменщик».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного курса Выполнение  работ по профессии 12680 Каменщик, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Материаловедение» и «Охрана труда».

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу.

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

| Раздел (тема) междисциплинарного курса | Результаты (трудовые функции) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел Выполнение каменных работ МДК 01. Кладка и ремонт каменных конструкций и зданий. |  |  |  |
| Тема 1.1. Общие сведения о кирпичной кладке | Кладка простых стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки.. Применять безопасные приемы труда при кладке и заполнении стен. | Узнавание и определение основных видов и прочности кладки, размеров различных швов и системы перевязки кирпичной кладки | Текущий контроль: -проверочные работы по теме; -экспертное оценивание |
|  |  | Выполнение кладки стен из кирпича и мелких блоков различными способами, под штукатурку, с расшивкой швов по ходу кладки. Использование материалов, набора инструментов и приспособлений для выполнения кирпичной кладки. Заполнение каркасных стен. Определение качества кладки. Применение безопасных приемов работ. | -проверочные работы по теме; -экспертное оценивание; |
|  |  | Выполнение кладки стен из искусственных и природных камней различными способами. Использование материалов, набора инструментов и приспособлений для выполнения работ по кладке стен. Определение качества каменной кладки. Применение безопасных приемов работ. | -проверочные работы по теме; -экспертное оценивание |
|  |  | Выполнение декоративной кладки и облицовки стен различными способами. Использование материалов, набора инструментов и приспособлений для выполнения этих работ. Определение качества кладки и облицовки стен. Применение безопасных приемов работ. | -проверочные работы по теме; -экспертное оценивание |
|  |  | Выполнение каменных работ в различных климатических условиях различными способами кладки. Использование материалов, набора инструментов и приспособлений для выполнения этих работ. Определение качества кладки. Применение безопасных приемов работ. | -проверочные работы по теме; -экспертное оценивание |
| Тема 1.2. Инструменты и приспособления каменщика. Средства подмащивания. | Использование материалов, набора инструментов и инвентаря для выполнения этих работ. Определение качества выполненных работ. Применение безопасных приемов работ | Выполнение работ по каменным работам различной сложности. Использование материалов, набора инструментов и инвентаря для выполнения этих работ. Определение качества выполненных работ. Применение безопасных приемов работ. | Текущий контроль: -проверочные работы по теме; -экспертное оценивание |
| Тема 1.3. Технология кирпичной кладки | Использование набора инструментов, конструкций и приспособлений при кладке из искусственных и природных камней Применение безопасных приемов работ. | Выполнение кладки стен из искусственных и природных камней различными способами. Определение качества каменной кладки. | Текущий контроль: -проверочные работы по теме; -экспертное оценивание |
| Тема 1.4. Лицевая кладка и декоративная кладка | Облицовка фасадов зданий. Декоративная кладка | Выполнение работ по облицовке стен и лицевой кладке. Использование материалов, инструментов и инвентаря при устройстве гидроизоляции. Определение качества выполненных работ. Применение безопасных приемов работ. | Текущий контроль: -проверочные работы по теме; -экспертное оценивание |
| Тема 1.5 Кладка из природного камня | Выполнять кладку фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под залив. Выполнять работу по цементной стяжке. | Выполнение кладки стен из кирпича и мелких блоков и фундаментов из бутового камня. Выполнение работ по устройству гидроизоляции, по цементной стяжке | Текущий контроль: -проверочные работы по теме; -экспертное оценивание |
| Тема 1.6 Каменные работы в различных климатических условиях. | Ремонт поверхностей кирпичных стен с выломкой негодных кирпичей и заделкой новым кирпичом с соблюдением перевязки швов со старой кладкой | Выполнение каменных работ в теплое и холодное время года Определение качества выполненных работ. Применение безопасных приемов работ. | Выполнение каменных работ в теплое и холодное время года Определение качества выполненных работ. Применение безопасных приемов работ. |
| Раздел 2 Гидроизоляция каменных конструкций. |  |  |  |
| Тема 2.1 Технология гидроизоляционных и работ при выполнении каменной кладки | Выполнять работы по устройству горизонтальной и вертикальной гидроизоляции | Выполнение работ по устройству гидроизоляции, по цементной стяжке. | Текущий контроль: -проверочные работы по теме; -экспертное оценивание |
| Раздел.3. Ремонт и восстановление каменных конструкций. |  |  |  |
| Тема 3.1 Технология ремонта каменных конструкций. | Ремонт поверхности кирпичных стен с выломкой негодных кирпичей и заделкой новыми кирпичами. Применять безопасные приемы труда при ремонте каменных конструкций. | Пробивание гнезд, отверстий и проемов механизированным инструментом. Выполнение монтажа железобетонных перемычек над проемами и нишами в каменных зданиях. Выполнение ремонтных работ. | Текущий контроль: -проверочные работы по теме; -экспертное оценивание |