**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Железноводский художественно-строительный техникум»
имени казачьего генерала В.П. Бондарева**

**(ГБПОУ ЖХСТ им. казачьего генерала В.П. Бондарева)
357432 Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево ул. Пушкина, д 1
Тел./факс (8-87932) 5-72-29
E-mail;** **jxst5@yandex.ru**

от « 21 » октября 2024года № 125 од

 «Об установлении противопожарного режима в техникуме»

Для установления в техникуме противопожарного режима в соответствии с п. 15. Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03).

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1.Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в аудиториях техникума запретить.

 2. Пользоваться открытым огнём, в помещениях учреждения и на прилегающей территории запретить. Курение на территории техникума и прилегающей территории к учебному учреждению запретить.

3.Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории техникума.

4.В мастерской механической обработки древесины после окончания занятий производить уборку древесной пыли и выносить отходы на контейнерную площадку в ящики для мусора.

5. В случае возникновения пожара преподавателям и мастерам производственного обучения немедленно провести эвакуацию учащихся согласно плана эвакуации.

6. Во время проведения временных огневых (электросварка, газосварка) и других пожароопасных работ на объектах техникума заместителю директора по АХЧ Кузнецову А.В:

--сообщить на пост охраны о проводимых огневых работах;

-- оформить наряд-допуск на проведение огневых работ;

-- удалить из помещения посторонних лиц;

-- обеспечить место проведения огневых работ: огнетушителем, ведром с водой, ящиком с песком и лопатой.

7. Заместителю директора по АХЧ Кузнецову А.В после окончания работ осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

8. Сотрудникам техникума, после окончания рабочего дня перед закрытием кабинетов отключить все электроприборы и выключить свет.

9. При возникновении очага пожара немедленно нажать на кнопку «Оповещение о пожаре», сообщить о возгорании в пожарную часть по телефону 112 или 101, указав адрес (г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пушкина 1), свою фамилию, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

10. Один раз в год проводить проверку состояния огнетушителей с отметкой в журнале, ответственный инженер по ПБ Калиничев С.В .

11. Проверять комплектность пожарных кранов и проводить перекатку пожарных рукавов, ответственный инженер по ПБ Калиничев С.В один раз в год.

12. Хранение горючих и легковоспламеняющихся веществ осуществлять в специально отведённом помещении - ответственный зам директора по АХЧ Кузнецов А.В.

13.Противопожарный инструктаж проводить в следующем порядке: вводный – при приеме сотрудников на работу инженер по ПБ Калиничев С.В,

первичный и повторный с работниками один раз в год :

преподавательский состав – зам. директора по учебной работе Каткова И.Н.,

 обслуживающий персонал- зам. директора по АХЧ Кузнецов А.В.,

 работников общежития – комендант Долгова О.А.

 14.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

 Директор Ю.А. Васин.

Ознакомлены:

1.Кузнецов А.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.Калиничев С.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.Каткова И.Н \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.Цуканов А.Д. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.Долгова О.А \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_